## Slide 1: Cesta k uhlíkově neutrálním budovám
Michal Čejka
konzultant v oblasti energeticky efektivních budov a OZE
michal.cejka@pasivnidomy.cz
Notes: Obrázek odpovídající danému tématu

## Slide 2: Energetická soběstačnost států / světadílů
Notes: Energetický dlh – problémové zdroje –
Sebestačnosť ČR – ropa – 2%, plyn 4%, uhlí 77%, elektrina 49%, palivové tyče
Cesta – buď mať dostatok energie vs. Znížiť soptrebu a zdroje doplniť

## Slide 3: Cena energií
400 000
100 000
80 000
20 000
Cena za energie (Kč/rok)
Trvalá udržitelnost?
38 000
12 000
400 000
100 000
70 000
280 000
Volatilita ceny
Volatilita ceny
2016
2022
Volatilita ceny
30 % domácností
ohroženo energetickou chudobou

## Slide 4: Kam míří legislativa
Nastavení renovační strategie ČR
Všechny stávající budovy by měly být do roku 2050 přeměněny na budovy s nulovými emisemi.
Bezemisní renovace – nespalují fosilní paliva, zateplený dům s efektivním zdrojem a malou fotovoltaikcou elektrárnou
Cílem jsou budovy s kvalitním vnitřním prostředím, odolné vůči změně klimatu a růstu cen energie
Renovace je chytrou investicí do vlastní nezávislosti…
Renovační pasy, poradenství, dotační programy, zvýhodněné úvěry…
CPD s konceptem bezemisních budov pracuje již více než 15 let…
Kurzy pro laiky i odborníky (20 – 22.11. 3-denní kurz chytré renovace)

## Slide 5: Kam míří legislativa

## Slide 6: Renovační desatero

## Slide 7
koncept

## Slide 8: Kvalitní renovace
100%

## Slide 9: Tloušťka tepelné izolace
Tloušťka tep. Izolace (mm)
350
200
50
Náklady na vytápění (Kč/kWh vč. DPH)
0,75
1,25
2,00
2,75
3,00
4,00
Optimální
280
Cena izolantu - 20 % celého zateplení.
Nejvíce zaplatíte za práci, pronájem lešení, vyspravení původní omítky a novou omítku, tedy za náklady u kterých tloušťka izolace nerozhoduje.
Notes: U-hodnota okna Uw se vypočítá podle EN ISO 10077 - 1 z podílů zasklení, rámů a tepelného mostu okraje skla. K tomu ještě připočteme tep. most osazením, který vzniká mezi okenním rámem a vnější stěnou (u střešních oken mezi rámem a stěnou): vyjde nám hodnota Uw,osazení.
Pro výpočet potřebujeme tyto údaje:
Ug = U-hodnota zasklení podle EN 673 (hodnota na 2 desetinná místa)
Uf = U-hodnota rámu podle EN ISO 10077 - 2 (vypočteno)
g =  - hodnota na okraji skla podle EN ISO 10077 - 2 (vypočteno)
Ag = plocha zasklení (apertura)
Af = plocha rámu (neprůhledná část)
Ag + Af = Brutto – plocha oken (vnější rozměry, zpravidla také rozměry hrubé stavby)
lg = délka zasklení (apertura)
f =  - hodnota tepelného mostu osazením podle EN ISO 10211 (vypočteno)
lf = délka tepelného mostu osazením (vnější rozměry)
Potřebné rozměry pro rám a zasklení jsou zvoleny tak, aby z ploch přímo vyšla také plocha průhledného zasklení (apertura), pomocí níž potom budou později vypočteny solární zisky. Plocha zasklení je proto definována podle okraje skla viditelného zvenku a nikoliv podle skutečného okraje skla, zapuštěného do rámu.

## Slide 10: Eliminace tepelných mostů nezateplený sokl
130%

## Slide 11: Osazení oken
UW = 0,96 W/m2.K
+ 20%
UW = 0.84 W/m2.K
+ 5%
UW = 0.76 W/m2.K
- 5%
UW = 0.80 W/m2.K

## Slide 12
Řízené větrání s rekuperací tepla
zdroj: MELTEM
zdroj: ATREA
zdroj: ATREA
lokální
semicentrální
centrální

## Slide 13: Optimalizovaná spotřeba energie v budovách
Před renovací
Spotřeba energie v budovách
45%
80%
30%
20%
5%

## Slide 14: Efektivní využití energie Tepelné čerpadlo
100 kW
180%
30 kW
300%

## Slide 15: Efektivní využití energie fotovoltaika
BD 30 kWp
zdroj: PORSENNA ENERGY

## Slide 16: Renovační pas
Notes: U-hodnota okna Uw se vypočítá podle EN ISO 10077 - 1 z podílů zasklení, rámů a tepelného mostu okraje skla. K tomu ještě připočteme tep. most osazením, který vzniká mezi okenním rámem a vnější stěnou (u střešních oken mezi rámem a stěnou): vyjde nám hodnota Uw,osazení.
Pro výpočet potřebujeme tyto údaje:
Ug = U-hodnota zasklení podle EN 673 (hodnota na 2 desetinná místa)
Uf = U-hodnota rámu podle EN ISO 10077 - 2 (vypočteno)
g =  - hodnota na okraji skla podle EN ISO 10077 - 2 (vypočteno)
Ag = plocha zasklení (apertura)
Af = plocha rámu (neprůhledná část)
Ag + Af = Brutto – plocha oken (vnější rozměry, zpravidla také rozměry hrubé stavby)
lg = délka zasklení (apertura)
f =  - hodnota tepelného mostu osazením podle EN ISO 10211 (vypočteno)
lf = délka tepelného mostu osazením (vnější rozměry)
Potřebné rozměry pro rám a zasklení jsou zvoleny tak, aby z ploch přímo vyšla také plocha průhledného zasklení (apertura), pomocí níž potom budou později vypočteny solární zisky. Plocha zasklení je proto definována podle okraje skla viditelného zvenku a nikoliv podle skutečného okraje skla, zapuštěného do rámu.

## Slide 17: Komplexní renovace

## Slide 18
„NEJLEVNĚJŠÍ ENERGIE JE TA, KTEROU VŮBEC NEPOTŘEBUJEME“

## Slide 19: Děkujeme za pozornost
Michal Čejka
Centrum pasivního domu
Notes: Obrázek odpovídající danému tématu