## Slide 1: Fotovoltaika pro bytové domy: PRAKTICKÉ TIPY PRO VÝBORY SVJ/BD
Ing. Jaroslav Šuvarský Zakladatel a jednatel S-Power Energies

## Slide 2
JSME EXPERTI NA STŘEŠNÍ FOTOVOLTAIKY
Rodinné domy
Bytové domy
Firmy
Obce

## Slide 3
OBLASTI, VE KTERÝCH PŮSOBÍME
Notes: Tenhle slide teoreticky může pryč, ale nechávám na Jardovi. V zásadě všechno říkáme na tom předchozím.

## Slide 4
Praktické rady & tipy aneb
FVE V PRAXI

## Slide 5
Fáze 1:
PROSAZOVÁNÍ NÁPADU

## Slide 6: KDY UVAŽOVAT O FVE
Chceme snížit spotřebu elektrické energie ze sítě
  společné prostory
  bytové jednotky
  komerční prostory
Máme vhodnou střechu = není zastíněná nebo pokrytá klimatizacemi/vzduchotechnikou
Panuje většinová shoda / ochota k diskusi

## Slide 7: HLEDÁNÍ SHODY
Skvělá zpráva: UŽ NEMUSÍ SOUHLASIT VŠICHNI!
  Dříve nutných 100 %
  Teď stačí nadpoloviční shoda
Připojí se JEN TI, KDO CHTĚJÍ
  Po instalaci se můžou připojit i ti, kteří původně nechtěli
1 „mrmlal“ už do toho nemůže hodit vidle celému domu

## Slide 8: S ČÍM UMÍME POMOCT
Pomůžeme s přípravou argumentů
Osobně vše vysvětlíme
  Přijedeme na setkání SVJ / BD
  Odpovíme na veškeré dotazy, představíme alternativy
Zohledníme individuální potřeby daného domu
Připravíme STUDII PROVEDITELNOSTI (k ničemu nezavazuje)

## Slide 9
Fáze 2:
VÝBĚR DODAVATELE

## Slide 10: JAK VYBRAT DODAVATELE
www.refsite.info
  Seznam spolehlivých dodavatelů
  Seznam rizikových firem (aktuálně přes 400!)
Google, Facebook, Seznam  recenze, zkušenosti
Rozhodující faktory:
  historie a velikost firmy, počet instalací, zaměření, smluvní podmínky, servisní podmínky… až poté cena

## Slide 11: JAK VYBRAT DODAVATELE
Top výběr (min. 2-5 firem)
  Ověřte zkušenosti s instalací na bytových domech
  RD ≠ BD (velký rozdíl!)
Pro BD je legislativně závazný pravidelný servis a revize zařízení
  Ověřte, že dodavatel nabízí tuto službu
Špatný výběr dodavatele se prodraží
  Oprava 2 roky staré FVE (neefektivní, bezpečnostní a technologické nedostatky)
  Cena opravy: 350 000 Kč  Instalační firma v insolvenci, náklady hradí SVJ

## Slide 12: JAK PŘIPRAVIT POPTÁVKU
Spotřeba elektřiny
Počet vchodů, přípojkových skříní
Počet pater / výška budovy
Počet bytových jednotek, ideálně s rozpadem na vchod
Typ střechy a krytiny (vč. stáří)
Způsob vytápění
Způsob ohřevu TUV

## Slide 13: CO JE DOBRÉ VĚDĚT
Studie proveditelnosti (aneb nekupujte zajíce v pytli)
  Odborné posouzení technického stavu objektu
  Návrh systému, návrh instalace, elektro-projekt, statika, PBŘ, SOP
  K ničemu nezavazuje (do 2 let se cena odečte z ceny FVE)
V S-Power zajišťujeme i projektovou dokumentaci na klíč
  Do 2 let lze zahrnout jako náklad pro dotaci
Možnost prezentace řešení na shromáždění SVJ
  Odpovídáme napřímo na dotazy vlastníků

## Slide 14
Fáze 3:
POSOUZENÍ CENOVÉ NABÍDKY

## Slide 15: OBSAH CENOVÉ NABÍDKY
Kompletní návrh FVE (podle obhlídky a zaměření střechy!)
  Instalovaný výkon
  Typ konstrukce
  Střídač
  Akumulace
  Regulace
  Způsob instalace aj.
Výpočet výroby a předpoklad využití vyrobené energie
  Ekonomika projektu, předpokládaná návratnost
Kompletní cenová nabídka za dodání a instalaci
  Vč. výpočtu a vyřízení dotace (až 50 % z celkové ceny)

## Slide 16: TECHNOLOGIE
FV panely (výrobce a typ!)
  „Všechny panely jsou z Číny“ NEZNAMENÁ, že všechny jsou stejné!!!
Střídač SolarEdge – nejvyšší úroveň požární a kybernetické bezpečnosti
  Záruka 20 let, monitoring, servis…
Optimizéry (ideálně stejný výrobce jako střídač)
Baterie – ano/ne? (pokud ano, opět pozor na výrobce!)
Konstrukce pro FV panely – u BD klíčové!!!
  FVE na střeše 20m+ (silný vítr!)
Doplňkové technologie
  Regulace, wallbox, řízení provozu FVE, spot atd..

## Slide 17: PROJEKCE – NÁVRH UMÍSTĚNÍ FV PANELŮ
Celková hmotnost, lokální zatížení
Průměrné zatížení na 1m2

## Slide 18: ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ S PROJEKCÍ
Projekční činnost
LPS – projekt, revize, případné úpravy dle ČSN Norem
LPS je nutné vždy zohlednit v rámci instalace FVE na střechu
Další:
Smlouva o připojení
Elektroprojektová dokumentace
Požárně bezpečnostní řešení
Statické posouzení střechy

## Slide 19: CO DALŠÍHO NESMÍ V NABÍDCE CHYBĚT
Instalace a uvedení do provozu
Doprava FV panelů a konstrukce na střechu
  Plošina, jeřáb, výtah atd.
Instalace konstrukce a FV panelů
  Vč. dodržení plánu zatížení modulů
Instalace kabelových žlabů
  V chráničkách a žlabech všechno DC vedení
Jističe, odpojovače, přepěťové ochrany a další ochranné prvky

## Slide 20: CO DALŠÍHO NESMÍ V NABÍDCE CHYBĚT
Instalace a uvedení do provozu
Návrh umístění střídače a baterií
  Technologicky i bezpečnostně správně
AC kabelové trasa
  V rámci projektové dokumentace, v chráničkách či žlabech
Připojení FVE – VŽDY JE NUTNÁ úprava elektroměrového rozvaděče
Připojení bytů k FVE
  Nutná příprava OM na umístění průběhového měření
  Případně sloučení OM a instalace podružného měření
Revize

## Slide 21: CO DALŠÍHO NESMÍ V NABÍDCE CHYBĚT
Administrace a služby
Podání žádosti o připojení FVE
Podání žádosti o sdílení do bytů
  Registrace u EDC
  Stanovení alokačního klíče (BD/SVJ si určuje samo)
Vyřízení dotace
  Kompletace podkladů a doložení na SFŽP

## Slide 22: CO DALŠÍHO NESMÍ V NABÍDCE CHYBĚT
Servis
Online monitoring a servisní podpora
Vzdálená diagnostika a servisní správa FVE
Pravidelný servis a revize FVE
  pro BD povinnost 1x za 3-4 roky dle typu instalace
Záruky

## Slide 23
Fáze 4:
INSTALACE FOTOVOLTAIKY

## Slide 24: FOTO Z INSTALACE

## Slide 25: FOTO Z INSTALACE

## Slide 26: FOTO Z INSTALACE

## Slide 27: FOTO Z INSTALACE
Hloubětín
150 kWp,
136 bytových jednotek,
5x FVE bez baterií

## Slide 28: FOTO Z INSTALACE
BD Chrudim
80 kWp,
80 bytových jednotek,
4x FVE bez baterií

## Slide 29: FOTO Z INSTALACE
Příbram
200 kWp,
100 bytových jednotek,
8x FVE bez baterií

## Slide 30: FOTO Z INSTALACE
Praha Nusle
24 kWp,
17 bytových jednotek,
1x FVE bez baterií
Ochranné pásmo památkové zóny Praha

## Slide 31
Fáze 5:
PŘIPOJENÍ DOMU A BYTŮ K FVE

## Slide 32: ZPŮSOB PŘIPOJENÍ FVE
Pouze společné prostory
  Musím mít vysokou spotřebu, aby se instalace vyplatila
Sloučení odběrných míst
  Ideální je souhlas a účast všech bytových jednotek (u větších SVJ/BD je to problém)
  Rozúčtování si řeší SVJ/BD
Sdílení v bytovém domě
  Přebytky směřují do bytů podle alokačního klíče
  Není nutný souhlas ani účast všech
  Rozúčtování řeší EDC
Notes: popsat

## Slide 33
Fáze 6:
DOTACE

## Slide 34: Dotace NZÚ

## Slide 35
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

## Slide 36: HARMONOGRAM A JEDNOTLIVÉ KROKY
Standardní doba od prvotní poptávky do podpisu smlouvy je 6 – 12 měsíců
  V rámci této doby má SVJ zpravidla jasno o tom, jak bude FVE vypadat, jak se nainstaluje, jak bude provozovat
  V některých případech má SVJ i zpracovaný projekt, SOP, PBŘ aj.
Doba dodání a instalace od podpisu vč. zpracování projektu je 4-6 měsíců
  Dle velikosti a náročnosti instalace
  V případě zpracovaného projektu cca 3 měsíce
Po instalaci a spuštění FVE je nutné požádat o sdílení do bytů
  Toto může zabrat další cca 2-3 měsíce
  Může být i dříve, záleží na připravenosti a součinnosti vlastníků
Od podpisu smlouvy → sdílení do bytů je cca 8-9 měsíců

## Slide 37: DĚKUJI ZA POZORNOST!
Ptejte se!
info@s-power.cz