## Slide 1
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Ing. Jakub Hrbek
jakub.hrbek@sfzp.cz

## Slide 2
Dlouhodobý dotační program
Zaměřený na energeticky úsporné renovace a výstavby rodinných a bytových domů
Od roku 2023 financován z Modernizačního fondu – z peněz Evropské unie (z výnosů z emisních povolenek, NE ze státního rozpočtu)
Investice pro všechny typy žadatelů ve všech příjmových a sociálních skupinách
Jednoduchá administrace, rychlé vyplacení peněz
Nová zelená úsporám
Jeden z nejúspěšnějších dotačních programů v EU v oblasti energetických úspor s významným synergickým efektem
environmentálním (ochrana klimatu a životního prostředí)
sociálním (nižší počet domácností ohrožených energetickou chudobou)

## Slide 3
BYTOVÉ DOMY

## Slide 4
Programy pro BYTOVÉ DOMY
Nová zelená úsporám základní pro FYZICKÉ a PRÁVNICKÉ OSOBY
Nová zelená úsporám pro SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK a BYTOVÁ DRUŽSTVA
Nová zelená úsporám pro VEŘEJNOU SPRÁVU
Podporovaná úsporná opatření u BYTOVÝCH DOMŮ

## Slide 5: Vývoj počtu podaných žádostí – pouze BD
Chart: Počet žádostí (v tisících)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Tisíce žádostí | 0.066 | 1.417 | 4.469 | 7.801
Miliony dotace | 38.7078 | 1642.9195 | 5126.9746 | 10333.7009

## Slide 6: Přijaté žádosti – rozdělení podle aktivit – pouze BD
Chart: 
| Dešťovka (hospodaření s vodou) | Dobíjecí stanice pro elektromobily | Fotovoltaické systémy | Ostatní | Řízené větrání s rekuperací | Stínicí technika | Systémy pro ohřev teplé vody | Tepelná čerpadla | Zateplení | Zdroje na biomasu
Počty žádostí | 173 | 667 | 2225 | 144 | 140 | 160 | 94 | 892 | 4391 | 327

## Slide 7: Přijaté žádosti – rozdělení podle žadatelů – pouze BD
Chart: 
| Fyzické a právnické osoby | Ostatní žadatelé | Společensví vlastníků jednotek | Bytová družstva
Rozdělení podle žadatelů | 3586 | 377 | 3249 | 368
% | 0.47309 | 0.049736 | 0.42863 | 0.048549

## Slide 8: Vybrané údaje o přijatých žádostech – pouze BD
Z přijatých žádostí je 27,5 % na komplexní rekonstrukci BD
Jde o mírně stoupající trend. Za období IX/2023 do X/2024 je 30,9 % přijatých žádostí na komplexní rekonstrukci BD
Z přijatých žádostí je 1,7 % na centrální/lokální systémy řízeného větrání s rekuperací (35 000 Kč/b.j., veřejná správa 50 000 Kč/b.j.)
Průměrná výše dotace na žádost | 1 317 866 Kč
Průměrná výše dotace na zateplení včetně dalších opatření | 1 993 801 Kč
Průměrná výše dotace na žádost pouze na instalaci FVE | 555 327 Kč

## Slide 9: Výhody komplexní rekonstrukce BD
Pro vlastníky a uživatele bytových jednotek
Kombinační bonus za více opatření v jedné žádosti
Optimální řešení návazností mezi zateplovanými/měněnými konstrukcemi
Zhoršení komfortu bydlení ze stavby jenom jednou (hluk, prach, …)
Efektivní nastavení instalovaných/stávajících zdrojů energie včetně OZE
Výrazné snížení nákladů na vytápění včetně synergetického efektu kombinace opatření oproti malým přínosům postupné rekonstrukce
Pro výbor SVJ nebo vlastníky bytových domů
Nižší administrativní zátěž – jedna projektová dokumentace, inženýring, výběrové řízení na realizaci, podání žádosti do AIS SFŽP
Během realizace obvykle jeden zastřešující dodavatel – snazší komunikace

## Slide 10: Na co si dát pozor u BYTOVÝCH DOMŮ
Statické zajištění a komplexní příprava podkladu obálkových konstrukcí
Systémová řešení zateplení fasády, střechy, hydroizolací balkónů/lodžií
Barevné řešení fasády
Výběr správného programu pro BYTOVÉ DOMY podle žadatele
Bonus na nízkopříjmové domácnosti je určen výhradně těmto domácnostem např. dlouhodobým snížením jejich příspěvku do fondu oprav
Zadejte i Bonus za enviromentální hodnocení
Veřejná podpora GBER nebo De minimis
Veřejné zakázky podle Zákona o zadávání veřejných zakázek
Archivace fondu nepředkládaných dokladů po dobu udržitelnosti pro případ kontroly – smlouvy o dílo, faktury, nízkopříjmové domácnosti, …
O podané žádosti komunikujte s projektovým managerem

## Slide 11
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ I.
Rekonstrukce zděného BD z roku1920 Jihomoravský kraj 4 bytové jednotky realizace 2021-2024
Optimální zateplení
Zateplení obvodových stěn EPS, minerální vlákna – 200/160 mm
Přístavba z broušených keramických cihel U = 0,17/0,25 W/m²K
Zateplení střech a teras EPS 120 mm, PIR a EPS – 160+80 mm, foukaný polyuretan – 280 mm
Zateplení podlah na terénu PIR – 240/140 mm
Dřevěná okna – Uw = 0,85 W/m²K
Dřevěná střešní okna – Uw = 0,94 W/m²K
Dřevěné vchodové dveře – UD = 0,95 W/m²K
Stínící technika – venkovní žaluzie

## Slide 12
Dešťovka – zálivka
Objem nádrže na dešťovou vodu 10 m3, 296,76 m² odvodňovaných ploch
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ I.
Systém řízeného větrání se zpětným získáváním
Diagonální protiproudé rekuperátory – 4 ks, objem větraného vzduchu 1 096 m3, sezónní účinnost 85%, n50,N = 1,0 h-1
Instalace dobíjecí stanice
Dobíjecí stanice na venkovním parkovacím stání – 1 ks
Plochá extenzivní zelená střecha
Plocha 15,84 m², 95 mm vegetační souvrství,
rozchodníkový koberec

## Slide 13
Optimální zateplení 2 046 609 Kč
Plochá zelená extenzivní střecha 12 672 Kč
Systém řízeného větrání se zpětným získáváním 140 000 Kč
DOLOŽENÉ CELKOVÉ NÁKLADY 5,617 mil. Kč
DOLOŽENÉ CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 5,617 mil. Kč
DOTACE CELKEM 2,369 mil. Kč
42,2 % míra podpory
NZÚ BD Optimální zateplení I.
Fyzická osoba
Dešťovka 65 000 Kč
Dobíjecí stanice 25 000 Kč
Kombinační bonus 80 000 Kč

## Slide 14
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY I.
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE
A
G
PRIMÁRNÍ NEOBNOVITEL ENERGIE
B
G
Průměrný součinitel prostupu tepla
C
G
Snížení spotřeby tepla na vytápění (převažuje zemní plyn) až o 80 % Úspora nákladů na vytápění 235 tis. Kč/rok

## Slide 15
REALIZOVANÁ OPATŘENÍ I.

## Slide 16
REALIZOVANÁ OPATŘENÍ I.

## Slide 17
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ II.
Rekonstrukce a přestavba penzionu z roku 1938 na BD Středočeský kraj 25 bytových jednotek realizace 2022-2024
Žadatel podal postupně 2 žádosti: Výměna zdrojů tepla a instalace OZE Optimální zateplení

## Slide 18
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ II.
Optimální zateplení
Zateplení obvodových stěn EPS – 200 mm
Přístavba z pískových tvárnic U = 0,17 W/m²K
Zateplení střechy a terasy minerální vlákna – 500/300 mm
Zateplení podlahy na terénu minerální vlákna – 150 mm
Zateplení podlahy nad sklepy minerální vlákna – 150 mm
Plastová okna – Uw = 0,85 W/m²K
Hliníkové vchodové dveře – UD = 1,00 W/m²K
Stínící technika – venkovní žaluzie
Výměna zdroje na vytápění
Kondenzační plynové kotle 2 x 37,7 kW
É Nové zdroje na zemní plyn byly podporovány do 30. dubna 2022
Solární termický ohřev vody
Solární termické panely 30 ks, 70,5 m² apertury Akumulační nádrže 3 x 1000 l

## Slide 19
Instalace dobíjecí stanice
Dobíjecí stanice s max. nabíjecím výkonem 11 kW umístěná v garáži
Dešťovka – zálivka + WC
Objem nádrže na dešťovou vodu 24 m3, 523,25 m² odvodňovaných ploch, 25 napojené WC
Zeleň
Výsadba listnatých stromů, obvod kmínku v 1 metru 10 cm a více – 3 ks
Výsadba zeleně byla podporována do 30. června 2023
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ II.
Fotovoltaický systém pro výrobu elektrické energie
Fotovoltaické panely 10 ks – 3,7 kWp
Elektrické akumulátory – 10 kWh
Instalace dobíjecích stanic
Dobíjecí stanice na venkovních parkovacích stáních – 12 ks

## Slide 20
Optimální zateplení * 5 653 506 Kč
Výměna zdroje ** 300 761 Kč
Solární termický ohřev vody ** 610 077 Kč
FVE ** 113 821 Kč
DOLOŽENÉ CELKOVÉ NÁKLADY 17,476 mil. Kč
DOLOŽENÉ CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 15,126 mil. Kč
DOTACE CELKEM 7,466 mil. Kč *
49,4 % míra podpory
* Podpora de minimis 300 tis. €
Dešťovka ** 222 249 Kč
Dobíjecí stanice ** 540 716 Kč
Zeleň 7 656 Kč
Projekt TZB a publicita 17 500 Kč
** Včetně Bonusu za kombinaci opatření
NZÚ BD Optimální zateplení II.
Fyzická osoba

## Slide 21
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY II.
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE
A
G
PRIMÁRNÍ NEOBNOVITEL ENERGIE
B
G
Průměrný součinitel prostupu tepla
B
G
Snížení spotřeby tepla na vytápění (uhlí, dřevo zemní plyn) až o 88 % Úspora nákladů na vytápění 745 tis. Kč/rok

## Slide 22
REALIZOVANÁ OPATŘENÍ II.

## Slide 23
REALIZOVANÁ OPATŘENÍ II.

## Slide 24
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ III.
Rekonstrukce panel BD z roku 1970 Plzeňský kraj 24 bytových jednotek realizace 2024
Optimální zateplení
Zateplení obvodových stěn EPS – 140 mm
Zateplení střechy minerální vlákna – 200 mm
Zateplení stropu nejvyššího podlaží minerální vlákna – 200 mm Eliminace tepelných mostů u stávajících lodžií
Plastová okna – Uw = 0,90 W/m²K
Stínící technika – venkovní žaluzie
Optimální zateplení
Zateplení obvodových stěn EPS/minerální vlákna – 180 mm
Zateplení střechy EPS – 240 mm
Zateplení stropu sklepů minerální vlákna – 100/80 mm
Eliminace tepelných mostů u stávajících lodžií
Plastová okna – Uw = 0,90 W/m²K
Stínící technika – venkovní žaluzie

## Slide 25
DOLOŽENÉ CELKOVÉ NÁKLADY 12,112 mil. Kč
DOLOŽENÉ CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 7,326 mil. Kč
DOTACE CELKEM 4,758 mil. Kč
64,9 % míra podpory
NZÚ BD Optimální zateplení III.
Společenství vlastníků jednotek
Optimální zateplení 3 408 074 Kč
Bonus pro nízkopříjmové domácnosti 1 350 000 Kč

## Slide 26
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY III.
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE
C
F
PRIMÁRNÍ NEOBNOVITEL ENERGIE
C
E
Průměrný součinitel prostupu tepla
C
G
Snížení spotřeby tepla na vytápění SZTE až o 67 % Úspora nákladů na vytápění 737 tis. Kč/rok

## Slide 27
REALIZOVANÁ OPATŘENÍ III.

## Slide 28
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ IV.
Rekonstrukce zděného BD z padesátých let minulého století Ústecký kraj 8 bytových jednotek realizace 2023
Fotovoltaický systém pro výrobu elektrické energie
Fotovoltaické panely 31 ks – 14,26 kWp
Elektrické akumulátory – 15 kWh
Optimální zateplení
Zateplení obvodových stěn EPS – 140 mm
Zateplení střechy minerální vlákna – 200 mm
Zateplení stropu nejvyššího podlaží minerální vlákna – 200 mm

## Slide 29
Optimální zateplení 1 034 802 Kč
FVE 373 900 Kč
Bonus za region 140 870 Kč
Bonus za kombinaci opatření 20 000 Kč
DOLOŽENÉ CELKOVÉ NÁKLADY 3,178 mil. Kč
DOLOŽENÉ CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 3,178 mil. Kč
DOTACE CELKEM 1,570 mil. Kč
49,4 % míra podpory
NZÚ BD Optimální zateplení IV.
Fyzická osoba

## Slide 30
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY IV.
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE
C
F
PRIMÁRNÍ NEOBNOVITEL ENERGIE
C
G
Průměrný součinitel prostupu tepla
C
G
Snížení spotřeby tepla na vytápění (z 88 % zemní plyn) až o 73 % Úspora nákladů na vytápění 254 tis. Kč/rok

## Slide 31
REALIZOVANÁ OPATŘENÍ IV.

## Slide 32
Ing. Jakub HRBEK
jakub.hrbek@sfzp.cz
Děkuji za pozornost