## Slide 1: Jak ušetřit na provozu kotelny pro celý dům a jak řešit vytápění a přípravu TV v bytech?
Aquatherm Praha 2026
Vypracoval: Ing. Václav Dědič

## Slide 2
BRILON a.s.

## Slide 3
BRILON a.s.
  Výhradní obchodní zastoupení několika zahraničních značek v ČR A SR

## Slide 4: REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

## Slide 5: ROZDĚLENÍ OTOPNÝCH SOUSTAV
CENTRÁLNÍ (DOMOVNÍ)
DECENTRÁLNÍ
PRO VYŠŠÍ TEPLOTNÍ SPÁDY
S MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ PRO NIŽŠÍ TEPLOTNÍ SPÁD

## Slide 6: PLYNOVÉ KOTELNY
Kondenzační kotel = kotel na PLYNNÁ PALIVA
Zemní plyn
Propan
Zemní plyn blendovaný vodíkem
H2
…..

## Slide 7: DOMOVNÍ KOTELNY
VÝHODY
Vysoká účinnost
Snadná regulace
Nízká spotřeba energie
Široký rozsah lineární modulace
Šetrnost k životnímu prostředí

## Slide 8: DOMOVNÍ KOTELNY
TŘÍTRUBKOVÉ ZAPOJENÍ
chladnější zpátečka přes kondenzační výměník
teplejší zpátečka přímo do hlavního výměníku

## Slide 9: DOMOVNÍ KOTELNY
KOLIK KOTLŮ DO KASKÁDY?
Kotle VELKOOBJEMOVÉ
Kotle MALOOBJEMOVÉ
Provozní náklady domovní kotelny

## Slide 10: DECENTRÁLNÍ ŘEŠENÍ
KOTEL V KAŽDÉM BYTĚ
Kotel s externím zásobníkem
Kotel s integrovaným výměníkem
Kotel s průtokovou přípravou TV

## Slide 11: KOTEL S PRŮTOKOVOU PŘÍPRAVOU TV
VYTÁPĚNÍ
KONDENZACE:
VYTÁPĚNÍ OHŘEV TV
KOTEL S DESKOVÝM VÝMĚNÍKEM
DVOUOKRUHOVÝ VÝMĚNÍK
OHŘEV TV

## Slide 12: AIC COILMASTER

## Slide 13
TECHNICKÁ PODPORA
BRILON a.s.