## Slide 1
Co je předmětem preventivních požárních prohlídek v bytových domech.
Elektromobilita v bytových domech, stav legislativy.
Může SVJ odhlasovat zákaz parkování v BD?

## Slide 2
Bohužel stále platí
Lidé nerozumí svým domům.
Mezilidské vztahy se stále zhoršují.
Bojíme se používat selský rozum.

## Slide 3
Co je předmětem
preventivních požárních prohlídek v bytových domech.

## Slide 6
Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona.

## Slide 8
Kontrola dodržování podmínek požární bezpečnosti

## Slide 10
Vyhláška č. 131/2024, příloha č. 11
St. Zákon č. 283/2021

## Slide 12
Z praxe - komplexní kontrola společných prostor chodby, sklepy,
kočárkárny, garáže, techn. prostory atd.
Chodby rozdíl v NÚC a CHÚC - nepořádek, průchodnost, -
dodržení stanovené míry únikových pruhů
Přístup k PBZ - hydranty, PHP, PO větrání, přístupy na střechu pro JPO,
ovládání PBZ např. tlačítka k větrání případně jiným zařízením.
U ostatních prostor - kočárkárny, garáže, techn. prostory - mají být
užívány pouze k tomu k čemu jsou určeny, ne sklad odloženého nábytku,
matrací, sad pneumatik, náhradních dílů k vozidlům
Kontrola dokumentace:
Druhotná dokumentace související s PO - revize hromosvodu, elektriky,
plynu.

## Slide 13
Elektromobilita

## Slide 14
§ 167 odst. 1 písm. e) stavebního zákona
Prováděcí vyhláška č. 146/2024 Sb., v § 61 konkrétně stanoví, co musí nové stavby a rekonstrukce obsahovat

## Slide 21: Děkuji za pozornost